Opole, 01.05.2020 r.

DZP.2310.37.2020

Dotyczy postępowania na: **na wykonanie prac dotyczących montażu separatora oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych w ramach zadania budżetowego pn.: Stadion Żużlowy – wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem”.**

Zamawiający na wniesione zapytanie udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy mógłby Pan podać parametry separatora dla zadania p.n.: wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem

**Odpowiedz:**

"Zamawiający nie określa konkretnego typu separatora danego producenta. Należy przyjąć separator (np. betonowy) dla produktów ropopochodnych z osadnikiem. Przepływ - 10 l/s".