L.dz. DZP.231.16.2020/4 Opole, dnia 03.12.2020 r.

 **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na „Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami”, nr sprawy: DZP.231.16.2020.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej pzp) odpowiada na pytanie, jakie wpłynęło od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ)

**Pytanie 1:**

W dokumentacji technicznej w części opisowej pkt 6.5 str 17-22 wyszczególniona jest pełna tabela wykazu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia poszczególnych konkurencji na zawodach lekkoatletycznych kategorii III. Jest również adnotacja, że decyzję o ilości zakupionego sprzętu Zamawiający podejmie na etapie sporządzania SIWZ. W dokumentach SIWZ nie ma żadnej adnotacji dotyczącej wyposażenia sportowego. W związku z powyższym, proszę o potwierdzenie, że na tym etapie postępowania przetargowego Zamawiający wymaga tylko dostawy i montażu elementów wyposażenia sportowego na stałe związanych z gruntem i wyszczególnionych w przedmiarze prac czyli:

- belki odbiciowe do skoku w dal 6 szt

- skrzynki do skoku o tyczce 4 szt

- rów z wodą 1 szt

- obręcz i progi do pchnięcia kulą – 2szt

- obręcz do rzutu dyskiem – 1szt

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga tylko dostawy i montażu elementów wyposażenia sportowego na stałezwiązanych z gruntem i wyszczególnionych w przedmiarze prac, wyposażenie ruchome zostaje wyłączone z postępowania.

 Dyrektor

 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

 ***Krzysztof Machała***