WYKAZ TABELARYCZNY URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

| Lp. | Nazwa obiektu | Nazwa i typ urządzenia objętego przeglądem |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stadion Lekkoatletyczny | Centrala klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS Typ urządzenia: SPS-3/50-P-3150/350-3-1-P-T-1 |
|  |  | Rozdzielnica zasilająco – sterująca do centrali Typ urządzenia: SPS3-A-2-2-1 |
|  |  | Centrala klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS Typ urządzenia: SPS-3/50-P-1700/300-3-1-P-T-1 |
|  |  | Rozdzielnica zasilająco – sterująca do centrali Typ urządzenia: SPS3-A-2-2-1 |
|  |  | Centrala klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS Typ urządzenia: SPS-4/50-L-3450/340-3-1-P-T-1 |
|  |  | Rozdzielnica zasilająco – sterująca do centrali Typ urządzenia: SPS4-A-2-2-1 |
|  |  | Centrala klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS Typ urządzenia: SPS-1/50-P-850/230-3-1-P-T-1 |
|  |  | Rozdzielnica zasilająco – sterująca do centrali Typ urządzenia: SPS1-A-1-0-1 |
| 2. | Miejska Informacja Turystyczna | Klimatyzacja Multi Invertern: 1 jednostka zewnętrzna, 2 jednostki kasetonowe wewnętrzne Producent: FUJITSU Typ urządzenia: R410A nr AOY24LMAM2 |
|  |  | Wentylacja mechaniczna: 1 szt. |
| 3. | Wieża Piastowska | Klimatyzator wewnętrzny Producent: DAIKIN Typ urządzenia: FTXS25K2V1B J 193580 |
|  |  | Klimatyzator wewnętrzny Producent: DAIKIN Typ urządzenia: FTXS25K2V1B J 193572 |
| 4. | Kryta Pływalnia Akwarium | Klimatyzator Daikin FTE25DAV3B |
|  |  | Centrala wentylacyjna basenowa sekcyjna Producent: VBW Clima Engineering Typ urządzenia: BS-2HP-6-SW-S |
|  |  | Centrala wentylacyjna basenowa sekcyjna Producent: VBW Clima Engineering Typ urządzenia: BS-2HP-3-SW-S |
|  |  | Centrala wentylacyjna basenowa sekcyjna Producent: VBW Clima Engineering Typ urządzenia: BS-2HP-4-SW-S |
|  |  | Centrala wentylacyjna Producent: Dantherm Typ urządzenia: DK7800SINE |
|  |  | Centrala wentylacyjna podwieszana Producent: TRANE Typ urządzenia: centrala wentylacyjna nawiewna typu FWD-45 |
| 5. | Basen Letni Błękitna Fala | Klimatyzator McQuay, model M4LC050CR FFFA |
|  |  | Klimatyzator AIRWELL model GCNG14 |
| 6. | Centrum Sportu | Centrala wentylacyjna System Air SR-03EL |
|  |  | Centrala wentylacyjna System Air VR-700DC |
|  |  | Centrala wentylacyjna System Air SR-09EHW |
| 7. | Sztuczne Lodowisko Toropol + DW Toropol | 8 szt. Central wentylacyjnych firmy „VITROSERVICE CLIMA” typ SV 4 P -120 |
|  |  | 3 szt. Central typu MISTRAL 1100 ec firmy PROVENT |
|  |  | 8 szt. Wentylatorów szatnie zawodnicze piwnica 2 szt nagrzewnic 4,5 Kw |
|  |  | 12 szt. Klimatyzatorów przenośnych |
|  |  | Instalacja grzewcza ciepła technologicznego: Przewody instalacyjne – 40 m Zawory regulacyjne trójdrogowe – 8 szt. Pompy obiegu małego nagrzewnic wodnych – 8 kpl. Otuliny termoizolacyjne przewodów – 40 m |
| 8. | Kryta Pływalnia Wodna Nuta | 9 szt. VS-21-L-RH |
|  |  | 4 szt. DP 24/30 X Pool SL |
|  |  | klimatyzator TOSHIBA (Typu Split) RAV-SM2244AT8/RAV-SM2804AT8 |
|  |  | 2 szt. klimatyzator ROTENSO (Typu Split - naścienny) |
| 9. | Zamek Górny | Nazwa urządzenia: CosmoVENT 800 EC |
| 10. | Hala Sportowa STEGU ARENA URZĄDZENIA WENTYLACYJNE WYKAZ | Pomieszczenie Nr.1 (wentylatornia) 1. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza R 20407/16 do Urządzenia ZL1556/16 2.INNOVA Model: INMCA/K 151 CC SN: 12-260395/6 3.INNOVA Model: INMCA/K 151 CC SN: 12-260395/5 4.INNOVA Model: INMCA/K 81 CC SN: 12-260396/1 |
|  |  | Pomieszczenie Nr.2 (wentylatornia) 1. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza R 20408/16 do Urządzenia ZL 1556/16 2. INNOVA Model: INMCA/K 151 CC SN: 12-260395/3 3. INNOVA Model: INMCA/K 151 CC SN: 12-260395/4 4.Hitachi Air Condition Model: RAS-4HNC1E SE:4LE76319 |
|  |  | Pomieszczenie Nr.3 (wentylatornia) 1. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza R 20409/16 do Urządzenia ZL1556/16 2. INNOVA Model: INMCA/K 151 CC SN: 12-260395/7 3. INNOVA Model: INMCA/K 151 CC SN: 12-260395/1 4. INNOVA Model: INMCA/K 91 CC SN: 12-260397/2 5. INNOVA Model: INMCA/K 91 CC SN: 12-260397/1 6. CLIVET Type: WSAT-XIN 141 SN: ABQ9296G0051 |
|  |  | Pomieszczenie Nr.4 (wentylatornia) 1. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza R 20410/16 do Urządzenia ZL1556/16 2. INNOVA Model: INMCA/K 151 CC SN: 12-260395/7 3. INNOVA Model: INMCA/K 151 CC SN: 12-260395/8 4. Hitachi Air Condition Model: RAS-5HRNS2E SN:4LE80593 |
|  |  | Pomieszczenie Nr.5 (Dach) 1.Rozdzielnica zasilająco-sterownicza R 20412/16 do Urządzenia ZL1556/16 2. Hitachi Air Condition Model: EXV-2.0E1 SN: 9AE53143 3. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza R 20411/16 do Urządzenia ZL1556/16 4. CLIVET Type: WSAT-XIN 41 SN: ABQ9156G0056 |
|  |  | Pomieszczenie Nr.6 (Rozdzielnia Główna) 1.Fujitsu Jednostka wew – Model: ASYG18LFCA SN: E156037 2.Fujitsu Jednostka zew – Model: A0YG18LFC SN: E141590 |
|  |  | Pomieszczenie Nr.7 (Biura – ochrona - sala Konferencyjna) 1.LG Jednostka zew Model: P18EN VL2 SN: 704TKWK60697 2.LG Jednostka wew Model: P18EN NSK SN: 703TKAJ04888 3.LG Jednostka zew Model: P12EN VA3 SN: 703TARUD4950 4.LG Jednostka wew Model: P12EN NSJ SN: 705TKAJ21176 5.LG Jednostka zew Model: P09EN VA3 SN: 704TKEB11612 6.LG Jednostka wew Model: P09EN NSJ SN: 703TKNA32607 7. LG Jednostka zew Model: PO9EN UA3 SN: 703TKXL35874 8.LG Jednostka wew Model: P09EN NSJ SN:703TKMA32603 9.LG Jednostka zew Model: P12EN UA3 SN:703TA3DD4996 10.LG Jednostka wew Model: P12EN NSJ SN:705TKMH21171 11.LG Jednostka zew Model: P12EN VAS SN:703TATGD4961 12.Jednostka wew Model: P12EN VA3 SN:705TKWK21177 13.LG Jednostka zew Model: P09EN VA3 SN:703TKYV35882 14.LG Jednostka wew Model: P09EN NSJ SN:703TKV232687 15.LG Jednostka zew Model: P12EN VA3 SN:703TAHQD5049 16.LG Jednostka wew Model:P12EN NSJ SN:705TKNA21175 |
|  |  | Pomieszczenie Nr.8 ( PUB) 1.Eden Model: A3111022004 SN:A3111022004WRMWHC21V151221896 2.Eden Model: A3111022004 SN:A3111022004WRMWHC21V151221 3. Eden A3111022004 SN: |