## Strony od 1 - 4
Załącznik nr 2
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str.1
|  | Wodna Nuta |  |  | KP Akwarium |  |  | Basen letni Błękitna fala |  |  | Kąpielisko Bolko
lp. |  | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej
I. | INSTALACJA ODDYMIANIA
1. | centrala | 2 |  | Planowany przegląd 09-2023
2. | przycisk oddymiania | 4 |  | Planowany przegląd 09-2023
3. | przcisk przewietrzania | 2 |  | Planowany przegląd 09-2023
4. | siłownik | 2 |  | Planowany przegląd 09-2023
5. | klapa oddymiajaca | 2 |  | Planowany przegląd 09-2023
6. | czujka dymu | 2 |  | Planowany przegląd 09-2023
II. | INSTALACJA ODCINANIA POŻARU
1. | drzwi przecipożarowe 1 skrzydłowe | 7 |  | Planowany przegląd 09-2023
2. | drzwi przecipożarowe 2 skrzydłowe | 1 |  | Planowany przegląd 09-2023
Planowany przegląd | GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU | 1 |  | Planowany przegląd 09-2023 | 2 |  | Planowany przegląd 12-2023 | 2 |  | Planowany przegląd 12-2023 | 1 |  | Planowany przegląd 12-2023
IV. | GAŚNICE
1. | 1xBC
2. | 2xABC | [9 empty] | 1 |  | 06.2023
3. | 4xABC | 15 |  | Planowany przegląd 12-2023 | [6 empty] | 2 |  | 06.2023
4. | 6xABC | 2 |  | Planowany przegląd 12-2023 | 16 |  | Planowany przegląd 10-2023 | 7 |  | Planowany przegląd 10-2023
5. | GW- 6 |  |  |  | 2 |  | Gasnice zakupione w październiku 2023r.
6. | GP-6
7. | AP 25xABC | [6 empty] | 1 |  | Planowany przegląd 10-2023
8. | GŚ 5x B |  |  |  | 2 |  | Planowany przegląd 10-2023
9. | UGŚ komp. |  |  |  | 1 |  | Planowany przegląd 10-2023
V. | HYDRANTY WEWNĘTRZNE
1. | DN 25 | 9 |  | Planowany przegląd 12-2023 | 4 |  | Planowany przegląd 10-2023 | 4 |  | Planowany przegląd 10-2023
2. | DN 52 | 3 |  | Planowany przegląd 12-2023
VI. | HYDRANTY ZEWNĘTRZNE
1. | DN 80 | 2 |  | Planowany przegląd 12-2023
VII | INNE URZĄDZENIA
1. | Agregat gaśniczy 25 kg
2. | Agregat proszkowy - 50xABC |  |  |  | 1 |  | Planowany przegląd 10-2023
VIII | SYSTEM OŚWIETLENIA AWARYJNEGO | 1 system (274 punkty pomiarowe oświetlenia ewakuacyjnego) |  |  | 1 system(68 punktów pomiarowych)
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str.2
|  | SL Toropol, Dom wycieczkowy – Toropol |  |  | Zamek Górny |  |  | Stadion Miejski |  |  | Centrum Sportu + Hala Judo - Obiekt na terenie Centrum Sportu (NOWY OBIEKT ZREALIZOWANY W 2021 r.)
lp. |  | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej
I. | INSTALACJA ODDYMIANIA
1. | centrala | [9 empty] | 1 |  | 2023-09-27
2. | przycisk oddymiania | [9 empty] | 2 |  | 2023-09-27
3. | przcisk przewietrzania | [9 empty] | 2 |  | 2023-09-27
4. | siłownik | [9 empty] | 1 |  | 2023-09-27
5. | klapa oddymiająca | [9 empty] | 1 |  | 2023-09-27
6. | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | [9 empty] | 4 |  | 2023-09-27
7. | czujka dymu | 235 |  | 12-2023 | [6 empty] | 1 |  | 2023-09-27
II. | INSTALACJA ODCINANIA POŻARU
1. | drzwi przecipożarowe 1 skrzydłowe | 2 |  | 12-2023 | [6 empty] | 10 |  | 2023-09-27
2. | drzwi przecipożarowe 2 skrzydłowe | [9 empty] | 4 |  | 2023-09-27
III. | GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU | 2 |  | 12-2023 |  |  |  | 2 |  | 2022-05-12 | 1 |  | 2023-09-27
IV. | GAŚNICE
1. | 1xBC | 1 |  | 12-2023
2. | 2xABC | 1 |  | 12-2023 | 1 |  | 10.2023 |  |  |  | 5 |  | 2023-09-27
3. | 4xABC | 1 |  |  | 3 |  | 10.2023 | 8 |  | 2022-11-23 | 1 |  | 2023-09-27
4. | 6xABC | 50 |  | 12-2023 |  |  |  | 3 |  | 2022-11-23 | 6 |  | 2023-09-27
5. | GW- 6 | [9 empty] | 1 |  | 2023-09-27
6. | ABF | [9 empty] | 1 |  | 2023-09-27
7. | GP-6 | 54 |  | 12-2023
V. | HYDRANTY WEWNĘTRZNE | [9 empty] | 1 |  | 2023-09-27
1. | DN 25 | 2 |  | 12-2023 | 1 |  | 10.2023 |  |  |  | 1 |  | 2023-09-27
2. | DN 52 | 20 |  | 12-2023
VI. | HYDRANTY ZEWNĘTRZNE
1. | DN 80 | 2 |  | 12-2023 |  |  |  | 2 |  | 2022-11-23 | 1 |  | 2023-09-27
VII | INNE URZĄDZENIA
1. | Agregat gaśniczy 25 kg
2. | Agregat proszkowy - 50xABC
VIII | SYSTEM OŚWIETLENIA AWARYJNEGO | 1 system (122 punkty oświetlenia ewakuacyjnego) |  |  | 1 system (13 urządzeń) |  | 10.2023 | 1 system(53 punkty pomiarowe) |  | 2022-06-08 | 1 sys. (80 lamp) |  | 2023-01-29
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str.3
|  | Orlik ul. Bielska |  |  | Stadion lekkoatletyczny |  |  | Miejska informacja turystyczna
lp. |  | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej
I. | INSTALACJA ODDYMIANIA
1. | centrala
2. | przycisk oddymiania
3. | przcisk przewietrzania
4. | siłownik
5. | klapa oddymiajaca
6. | czujka dymu
II. | INSTALACJA ODCINANIA POŻARU
1. | drzwi przecipożarowe 1 skrzydłowe |  |  |  | 3 |  | 2023-10-23
2. | drzwi przecipożarowe 2 skrzydłowe
III. | GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU |  |  |  | 2 |  | 2023-10-23
IV. | GAŚNICE
1. | 1xBC | 3 |  | 2023-10-23
2. | 2xABC | 1 |  | 2023-10-23
3. | 4xABC |  |  |  | 4 |  | 2023-10-23
4. | 6xABC |  |  |  | 4 |  | 2023-10-23 | 1 |  | 12.2023
5. | GW- 6
6. | GP-6
V. | HYDRANTY WEWNĘTRZNE
1. | DN 25 |  |  |  | 4 |  | 2023-10-23
2. | DN 52
VI. | HYDRANTY ZEWNĘTRZNE
1. | DN 80 |  |  |  | 2 |  | 2023-10-23
VII | INNE URZĄDZENIA
1. | Agregat gaśniczy 25 kg
2. | Agregat proszkowy - 50xABC
VIII | SYSTEM OŚWIETLENIA AWARYJNEGO |  |  |  | 1 system, 18 punktów oswietlenia awaryjnego, 26 oświetlenia kierunkowego, 1 wyłącznik ppoż |  | 2023-03-23 | 1system (3 urządzenia ) |  | 10.2023
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str.4
|  | Orlik w Czarnowąsach przy ul. Krzanowickiej |  |  | Kąpielisko Malina |  |  | Opolski Park Sportu (NOWY OBIEKT ZREALIZOWANY W 2021 r.)
lp. |  | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej
I. | INSTALACJA ODDYMIANIA | [6 empty] | 1 |  | 06/2023
1. | centrala | [6 empty] | 2 |  | 06/2023
2. | przycisk oddymiania | [6 empty] | 6 |  | 06/2023
3. | przcisk przewietrzania | [6 empty] | 6 |  | 06/2023
4. | siłownik | [6 empty] | 6 |  | 06/2023
5. | klapa oddymiajaca | [6 empty] | 6 |  | 06/2023
6. | czujka dymu | [6 empty] | 6 |  | 06/2023
II. | INSTALACJA ODCINANIA POŻARU | [6 empty] | 1 |  | 06/2023
1. | drzwi przecipożarowe 1 skrzydłowe | [6 empty] | 17 |  | 03/2023
2. | drzwi przecipożarowe 2 skrzydłowe | [6 empty] | 20 |  | 03/2023
III. | GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU | [6 empty] | 1 |  | 06/2023
IV. | GAŚNICE | [6 empty] | 18 |  | 06/2023
1. | 1xBC | [8 empty] | 06/2023
2. | 2xABC |  |  |  | 2 |  | Planowany przegląd- 10.2023 |  |  | 06/2023
3. | 4xABC | 2 |  | Planowany przegląd do 26.11.2023 | [5 empty] | 06/2023
4. | 6xABC | [8 empty] | 06/2023
5. | GW- 6 | [8 empty] | 06/2023
6. | GP-6 | [8 empty] | 06/2023
V. | HYDRANTY WEWNĘTRZNE | [6 empty] | 14 |  | 06/2023
1. | DN 25 | [6 empty] | 14 |  | 06/2023
2. | DN 52 | [8 empty] | 06/2023
VI. | HYDRANTY ZEWNĘTRZNE | [6 empty] | 2 |  | 06/2023
1. | DN 80 | [6 empty] | 2 |  | 06/2023
VII | INNE URZĄDZENIA
1. | Agregat gaśniczy 25 kg
2. | Agregat proszkowy - 50xABC
VIII | SYSTEM OŚWIETLENIA AWARYJNEGO | [6 empty] | 1 system, 245 Opraw |  | 2022-04-25
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str.4
TRP - Kamionka Piast
lp. |  | ilość | cena brutto | data przeglądu wykonanego lub planowanego w roku 2023 lub wcześniej
I. | INSTALACJA ODDYMIANIA
1. | centrala
2. | przycisk oddymiania
3. | przcisk przewietrzania
4. | siłownik
5. | klapa oddymiajaca
6. | czujka dymu
II. | INSTALACJA ODCINANIA POŻARU
1. | drzwi przecipożarowe 1 skrzydłowe
2. | drzwi przecipożarowe 2 skrzydłowe
III. | GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
IV. | GAŚNICE
1. | 1xBC
2. | 2xABC
3. | 4xABC | 2 |  | Planowany przegląd do 26.11.2023
4. | 6xABC
5. | GW- 6
6. | GP-6
V. | HYDRANTY WEWNĘTRZNE
1. | DN 25
2. | DN 52
VI. | HYDRANTY ZEWNĘTRZNE
1. | DN 80
VII | INNE URZĄDZENIA
1. | Agregat gaśniczy 25 kg
2. | Agregat proszkowy - 50xABC
VIII | SYSTEM OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

## Strony od 5 - 10
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 5
Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA System Sygnalizacji Pożaru - Przeglądy Kwartalne
lp. |  |  | ilość | cena jedn. brutto | daty przeglądów kwartalnych w roku 2023 (wykonanych i planowanych) | ilość przeglądów | cena brutto
1 | Centrala ESSER IQ8 Control-M | ESSER | 1 |  |  | 4
2 | Czujka IQ8 O2T | ESSER | 312 |  |  | 4
3 | Czujka TD | ESSER | 3 |  |  | 4
4 | Czujka Liniowa Fireray 5000 | ESSER | 9 |  |  | 4
5 | Czujka Termiczna TMAX | ESSER | 3 |  |  | 4
6 | ROP IQ8 | ESSER | 35 |  |  | 4
7 | Zasilacz buforowy 7A | Pulsar | 3 |  |  | 4
Razem SSP brutto
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 6
Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA System Oddymiania - Przeglądy Roczne
lp. |  |  | ilość | cena brutto | data przeglądu w roku 2023
1 | Centrala AFG – 2004 16A | AFG | 1
2 | Centrala AFG – 2004 32A | AFG | 2
3 | Klapa dymowa 160 x 160 | AWAK | 8
4 | Przycisk Oddymiania RPO-1 | AFG | 2
5 | Przycisk przewietrzania PP-40 | AFG | 2
6 | Siłownik DDS 55/500 | D+H | 2
Razem System Oddymiania brutto
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 7
Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA System DSO - Przeglądy Roczne
lp. |  |  | ilość | cena brutto | data przeglądu w roku 2023
1 | Centrala Bosch PRAESIDEO | Bosch Security Systems | 1
2 | Mikrofon Strażaka | Bosch | 2
3 | Klawiatura informacyjna do nadawania komunikatów | Bosch | 1
4 | Wzmacniacz PRE 500W | Bosch | 7
6 | Wzmacniacz PRS-4B 125W | Bosch | 2
7 | Interface wielokanałowy PRS-16MCI | Bosch | 1
8 | Sterownik sieciowy PRS-NCO3 | Bosch | 1
9 | Zasilacz ZDSO 400E-AK3 | MERWEX | 1
10 | Zespół akumulatorów |  | 1
11 | Głośnik szerokopasmowy 350w | Bosch | 6
12 | Głośnik ścienny 6W | Bosch | 145
13 | Głośnik ścienny 1,5W | Bosch | 23
14 | Głośnik ścienny 3w | Bosch | 3
Razem DSO brutto
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 8
Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA Klapy ppoż. wentylacyjne i zamknięcia ogniowe - Przeglądy Roczne
lp. |  |  | ilość | cena brutto | data przeglądu w roku 2023
1 | Klapa ppoż | FRAPOL | 64
2 | Brama ppoż - dwuskrzydłowa | MARTEC | 1
3 | Brama przesuwna | MARTEC | 3
4 | Centrala AFG -2004 8A | AFG | 1
5 | Elektromagnes | MARTEC | 3
6 | Elektrotrzymacz GT50R081 | MARTEC | 2
7 | Roleta ppoż | MARTEC | 1
Razem Klapy ppoż. wentylacyjne i zamknięcia ogniowe brutto
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 9
Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA Gaśnice i Hydranty - Przeglądy Roczne
lp. |  |  | ilość | cena brutto | data przeglądu w roku 2023
1 | Gaśnica Komputerowa GSE 2x | OGNIO | 1
2 | Gaśnica proszkowa GP 4x ABC | GZWM | 4
3 | Gaśnica Proszkowa GP 6x ABC | GZWM | 35
4 | Hydrant W25/30 półsztywny - wraz z pomiarem wydajności instalacji hydrantowej | SUPRON | 25
5 | Hydroforowa stacja podnoszenia ciśnienia w hydrantach PPOŻ - WILO COR-2 MVIE803-2G/VR-WMS.-EB A/50351796-1 | WILO | 1
Razem Gaśnice i Hydranty brutto
Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 10
Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA Oświetlenie Awaryjne - Przeglądy Roczne
lp. |  |  | ilość | cena brutto | data przeglądu w roku 2023
1 | System oświetlenia awaryjnego | AWEX | 1
Razem oświetlenie awaryjne brutto
Kwota ogółem brutto dla całości wyceny